## Planilha1
Distancia | Posicao | Onda | x | y | mW_cm2 | Inside area | x106_W_cm2
01_Box01 | 1 | 254nm | 2.1 | 2.1 | 0 | Não | 0
01_Box01 | 2 | 254nm | 6.3 | 2.1 | 0 | Sim | 0
01_Box01 | 3 | 254nm | 10.5 | 2.1 | 0 | Sim | 0 | 0.00025 | mW_cm2
01_Box01 | 4 | 254nm | 14.7 | 2.1 | 0.0005 | Sim | 0.5 | 24000
01_Box01 | 5 | 254nm | 4.2 | 4.2 | 0 | Sim | 0 | 400 | minutos |  |  |  |  | 8 | Horas
01_Box01 | 6 | 254nm | 8.4 | 4.2 | 0 | Sim | 0 | 6.6667 | horas | 0.18 |  |  |  | 480 | minutos
01_Box01 | 7 | 254nm | 12.6 | 4.2 | 0.0005 | Sim | 0.5 | [6 empty] | 28800 | segundos
01_Box01 | 8 | 254nm | 2.1 | 6.3 | 0 | Não | 0 |  |  |  |  | 7.3333 | TLV | 25 | mJ
01_Box01 | 9 | 254nm | 6.3 | 6.3 | 0 | Sim | 0 |  |  |  |  | 19.98 |  | 0.00086806
01_Box01 | 10 | 254nm | 10.5 | 6.3 | 0.0005 | Sim | 0.5
01_Box01 | 11 | 254nm | 14.7 | 6.3 | 0.0005 | Sim | 0.5 | [6 empty] | 3.4722
01_Box01 | 12 | 254nm | 4.2 | 8.4 | 0 | Sim | 0 |  |  |  | Proteção da tela instalada
01_Box01 | 13 | 254nm | 8.4 | 8.4 | 0.0005 | Sim | 0.5 |  |  |  | 5 camadas de tela
01_Box01 | 14 | 254nm | 12.6 | 8.4 | 0.0005 | Sim | 0.5
01_Box01 | 15 | 254nm | 2.1 | 10.5 | 0 | Não | 0
01_Box01 | 16 | 254nm | 6.3 | 10.5 | 0.0005 | Não | 0.5
01_Box01 | 17 | 254nm | 10.5 | 10.5 | 0.0005 | Não | 0.5
01_Box01 | 18 | 254nm | 14.7 | 10.5 | 0.0005 | Não | 0.5
03_Box03 | 1 | 254nm | 2.1 | 2.1 | 0 | Não | 0
03_Box03 | 2 | 254nm | 6.3 | 2.1 | 0 | Sim | 0
03_Box03 | 3 | 254nm | 10.5 | 2.1 | 0.0005 | Sim | 0.5 | 0.00020833 | mW_cm2
03_Box03 | 4 | 254nm | 14.7 | 2.1 | 0 | Sim | 0 | 28800
03_Box03 | 5 | 254nm | 4.2 | 4.2 | 0 | Sim | 0 | 480 | minutos
03_Box03 | 6 | 254nm | 8.4 | 4.2 | 0 | Sim | 0 | 8 | horas | 0.18
03_Box03 | 7 | 254nm | 12.6 | 4.2 | 0.0005 | Sim | 0.5
03_Box03 | 8 | 254nm | 2.1 | 6.3 | 0 | Não | 0
03_Box03 | 9 | 254nm | 6.3 | 6.3 | 0 | Sim | 0
03_Box03 | 10 | 254nm | 10.5 | 6.3 | 0.0005 | Sim | 0.5
03_Box03 | 11 | 254nm | 14.7 | 6.3 | 0.0005 | Sim | 0.5
03_Box03 | 12 | 254nm | 4.2 | 8.4 | 0 | Sim | 0
03_Box03 | 13 | 254nm | 8.4 | 8.4 | 0 | Sim | 0
03_Box03 | 14 | 254nm | 12.6 | 8.4 | 0.0005 | Sim | 0.5
03_Box03 | 15 | 254nm | 2.1 | 10.5 | 0 | Não | 0
03_Box03 | 16 | 254nm | 6.3 | 10.5 | 0 | Não | 0
03_Box03 | 17 | 254nm | 10.5 | 10.5 | 0.0005 | Não | 0.5
03_Box03 | 18 | 254nm | 14.7 | 10.5 | 0.0005 | Não | 0.5
02_Box02 | 1 | 254nm | 2.1 | 2.1 | 0.0005 | Sim | 0.5
02_Box02 | 2 | 254nm | 6.3 | 2.1 | 0.0005 | Sim | 0.5
02_Box02 | 3 | 254nm | 10.5 | 2.1 | 0 | Sim | 0 | 0.00025 | mW_cm2
02_Box02 | 4 | 254nm | 14.7 | 2.1 | 0 | Não | 0 | 24000
02_Box02 | 5 | 254nm | 4.2 | 4.2 | 0.0005 | Sim | 0.5 | 400 | minutos
02_Box02 | 6 | 254nm | 8.4 | 4.2 | 0.0005 | Sim | 0.5 | 6.6667 | horas | 0.18
02_Box02 | 7 | 254nm | 12.6 | 4.2 | 0 | Sim | 0
02_Box02 | 8 | 254nm | 2.1 | 6.3 | 0.0005 | Sim | 0.5
02_Box02 | 9 | 254nm | 6.3 | 6.3 | 0 | Sim | 0
02_Box02 | 10 | 254nm | 10.5 | 6.3 | 0 | Sim | 0
02_Box02 | 11 | 254nm | 14.7 | 6.3 | 0 | Não | 0
02_Box02 | 12 | 254nm | 4.2 | 8.4 | 0.0005 | Sim | 0.5
02_Box02 | 13 | 254nm | 8.4 | 8.4 | 0 | Sim | 0
02_Box02 | 14 | 254nm | 12.6 | 8.4 | 0 | Sim | 0
02_Box02 | 15 | 254nm | 2.1 | 10.5 | 0.0005 | Não | 0.5
02_Box02 | 16 | 254nm | 6.3 | 10.5 | 0.0005 | Não | 0.5
02_Box02 | 17 | 254nm | 10.5 | 10.5 | 0 | Não | 0
02_Box02 | 18 | 254nm | 14.7 | 10.5 | 0 | Não | 0
04_Box04 | 1 | 254nm | 2.1 | 2.1 | 0.0005 | Sim | 0.5
04_Box04 | 2 | 254nm | 6.3 | 2.1 | 0 | Sim | 0
04_Box04 | 3 | 254nm | 10.5 | 2.1 | 0 | Sim | 0 | 0.00020833 | mW_cm2
04_Box04 | 4 | 254nm | 14.7 | 2.1 | 0 | Não | 0 | 28800
04_Box04 | 5 | 254nm | 4.2 | 4.2 | 0.0005 | Sim | 0.5 | 480 | minutos
04_Box04 | 6 | 254nm | 8.4 | 4.2 | 0 | Sim | 0 | 8 | horas | 0.18
04_Box04 | 7 | 254nm | 12.6 | 4.2 | 0 | Sim | 0
04_Box04 | 8 | 254nm | 2.1 | 6.3 | 0.0005 | Sim | 0.5
04_Box04 | 9 | 254nm | 6.3 | 6.3 | 0.0005 | Sim | 0.5
04_Box04 | 10 | 254nm | 10.5 | 6.3 | 0 | Sim | 0
04_Box04 | 11 | 254nm | 14.7 | 6.3 | 0 | Não | 0
04_Box04 | 12 | 254nm | 4.2 | 8.4 | 0.0005 | Sim | 0.5
04_Box04 | 13 | 254nm | 8.4 | 8.4 | 0 | Sim | 0
04_Box04 | 14 | 254nm | 12.6 | 8.4 | 0 | Sim | 0
04_Box04 | 15 | 254nm | 2.1 | 10.5 | 0.0005 | Não | 0.5
04_Box04 | 16 | 254nm | 6.3 | 10.5 | 0.0005 | Não | 0.5
04_Box04 | 17 | 254nm | 10.5 | 10.5 | 0 | Não | 0
04_Box04 | 18 | 254nm | 14.7 | 10.5 | 0 | Não | 0